DT - 7225

PIR INTELLIGENTE ANTI INTRUSIONE

Manuale d’uso

SOMMARIO

Precauzioni   …………………….………..……………………………..pag. 2

Avvertenze e Note ……………………..………………………………  pag. 3

Caratteristiche ………………………………………………….………. pag. 4

Installazione ...................................................................................... pag. 5

Dichiarazione Conformità …………….……………………………….. pag. 6

Precauzioni:

1. Non smontare l’articolo: non rimuovere la copertura o le  viti,  così  da  evitare  sbalzi  elettrici.  All’interno  non  ci  sono  parti  riutilizzabili. In caso di necessità, rivolgersi a personale qualificato.

2.  Conservarlo   e   maneggiarlo   con   cura:   l’articolo può danneggiarsi se utilizzato o conservato in modo improprio.

3.  Non   esporre   l’articolo a   pioggia   o   altri   liquidi.   Non utilizzarlo in luoghi umidi: se l’articolo viene a contatto con  liquidi asciugare   immediatamente.   Spegnerlo   e   rivolgersi   a  personale         qualificato.        I   liquidi     possono         danneggiare            l’articolo  e creare corto-circuito.

4.  Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire la l’articolo:  utilizzare  un  panno  asciutto  per  pulire  l’apparecchio  quando  necessario.  Nel  caso  in  cui  lo  sporco  sia  difficile  da  rimuovere,   utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.

5.  Non  utilizzare  l’articolo  in  presenza  di  alte  temperature,     umidità  o  fonti  di  energia:  utilizzare  la  telecamera  con  una  temperatura compresa tra i -10°C ed i +50°C, ed umidità inferiore  ad   85%.   Per   una   corretta   alimentazione,   fare   riferimento   al  manuale d’uso.

Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale, differenze di minore entità (come colore o forma del guscio)  sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze non influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.

Avvertenze e Note

ATTENZIONE:

Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre  la telecamera alla pioggia o a liquidi di alcun tipo.

Il voltaggio presente  all’interno  della telecamera e  le parti della stessa, possono causare corto-circuiti e shock  alle persone.

ATTENZIONE!  RISCHIO DI CORTO-CIRCUITO.  NON  APRIRE!

Per ridurre il rischio di corto-circuiti, non rimuovere la cover sul retro e non manomettere le varie componenti. Per qualsiasi manutenzione, rivolgersi a personale qualificato.

Per  evitare  qualsiasi  shock  o  incendio,  utilizzare solo  alimentatori  con il voltaggio indicato.

NOTA IMPORTANTE:

L’apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai parametri di legge conformemente alle normative europee in vigore ed è adatto all’utilizzo in ambienti residenziali  commerciali e dell’industria leggera. L’apparecchio  genera,  utilizza  ed  emette  radio  frequenze  e  se  non  installato  o  utilizzato  seguendo le istruzioni del manuale, potrebbe causare interferenze  dannose ad altre comunicazioni radio. In questo caso è richiesto  al proprietario di correggere l’interferenza a proprie spese.

Qualsiasi modifica o cambiamento dell’apparecchio che non sia  stato espressamente  approvato  dalla  parte  responsabile  della  conformità, esime l’utente  dall’operare in qualsiasi modo sull’apparecchio.

FUNZIONI  DELL’APPARECCHIO:

- PRIMA DI UTILIZZARLO INSERIRE  LE PILE NELL’APPOSITO ALLOGGIAMENTO.

- LA DURATA DELLE BATTERIE DIPENDE DALLA FREQUENZA DI UTILIZZO; BATTERIE ALCALINE NUOVE HANNO DURATA DI CIRCA 4-6 MESI

Il sensore funziona unicamente via cavo e possiede due parametri di verifica movimento e calore. Doppia tecnologia.

L’apparecchio è dotato di  un sensore che consente di rilevare il movimento di sagome di media massa. E’ possibile una regolazione della distanza di utilizzo tra il sensore ed il settore da sorvegliare, tra i 5 ed i 13 metri.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

| APPARECCHIO | PIR INTELLIGENTE DOPPIA TECNOLOGIA ANTI INTRUSIONE |
| --- | --- |
| ALIMENTAZIONE | 12V |

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Il sensore volumetrico risponde alle immissioni di calore di un corpo. Se qualcuno entra nell’area allarmata, il rilevatore trasmette tramite cavo un segnale di allarme al pannello di controllo. Per configurarlo con una qualsiasi centralina è necessario prima di tutto assicurarsi che la centralina sia accesa ed alimentare il  sensore. Ogni centralina ha una procedura differente per la registrazione del sensore, ma la configurazione avviene allo stesso modo, facendo riconoscere alla centralina il sensore tramite cavo e producendo un suono quando il sensore viene registrato. Per confermarne la registrazione, premere il tasto di “store” sul pannello dell’allarme.

# Text boxes

Dichiarazione di conformità

Noi importatori

SKYNET Italia s.r.l.

Via del Crociale, 6

41042 Fiorano Modenese (MO)

dichiariamo che il prodotto:

PIR Intelligente sensore anti intrusione Modello DT-7225 rispetta i requisiti essenziali della Direttiva EMC 2004/108 CEE

in quanto risulta conforme alle prescrizioni delle norme armonizzate:

EN 50130-4:1996; EN 61000-6-3:2007

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi dell’art. 13 del Decreto  Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, e successive modifiche relative  alla  riduzione  dell’uso  di  sostanze  pericolose nelle apparecchiature elettriche  ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L’utente  dovrà, pertanto, conferire  l’apparecchiatura  integra dei  componenti

essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta di  differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio,  al trattamento e  allo  smaltimento  ambientale  compatibile  contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del  prodotto da  parte dell’utente  comporta l’applicazione delle sanzioni  amministrative di  cui al D.Lgs n. 22/1997” (articolo 50 e  seguenti del D.Lgs n.  22/1997).